## Slide 1: Jornada sobre Actualización de Administración de Consorcios 10 de Diciembre de 2012
Ing. Carlos Buján

## Slide 2: Programa
Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
Plan de Evacuación en Inmuebles

## Slide 3: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas

## Slide 4: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
¿Qué función cumple la Puesta a Tierra?
Dado que todos los elementos metálicos que puedan quedar bajo tensión en un inmueble deben ser conectados a tierra, la Puesta a Tierra, combinada con el uso de Disyuntores Diferenciales, es la única protección efectiva que tienen las Personas, los Animales y los Bienes frente a una descarga eléctrica que se produzca en un equipo.

## Slide 5: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
Equipo sin Puesta a Tierra
A. Camino seguido por la Corriente de Descarga
B. Alimentación Eléctrica
C. Equipo Eléctrico
D. Defecto de Aislación
Equipo Con Puesta a Tierra
A. Camino seguido por la Corriente de Descarga
B. Alimentación Eléctrica
C. Equipo Eléctrico
D. Defecto de Aislación
¿Cómo Funciona la Protección por Puesta a Tierra?

## Slide 6: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
¿Qué Normativa debe Cumplimentar el Administrador respecto de las PAT´s?
Ley de Seg. e Hig. en el Trabajo Nº 19587 (Art. 8 b)
Decreto Reg. Nº 351/79 (Cap. 14 Art. 102 y Anexo VI punto 3.3.1)
Resolución de la SRT Nº 463/09 Relevamiento de Riesgos Laborales (Puntos 62, 63 y 153)
Disposición de la DGDyPC Nº 411/11 Certificación de Edificio Seguro (Artículo 4º)
Guía COPIME HIST 1.1
Reglamentación para Instalaciones Eléctricas en Inmuebles versión 2006
Código de Edificación de la CABA (Capitulo 8.10.1.3)

## Slide 7: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
¿Cómo saber si la PAT cumple con la Normativa?
Profesional Matriculado en Consejo Profesional
Mide el Valor de Resistencia de PAT en la/s Jabalinas con Telurímetro
Verifica la Continuidad de las Masas entre Equipo y Jabalina
Emite Certificado de Medición de acuerdo a Protocolo Guía COPIME HIST 1.1
Compuesto por:
Certificado de Medición
Certificado de Calibración del Telurímetro
Encomienda Profesional
Plano de Ubicación de la Jabalina

## Slide 8: Puesta a Tierra en Instalaciones Eléctricas
Recuerde la contratación de personal experimentado y matriculado le brindará la seguridad y la calidad de trabajo que Ud. y sus representados necesitan.
Claves de lo Visto:
Puesta a Tierra + Disyuntores = Seguridad para las Personas
Certificación de Puesta a Tierra
  Profesional Matriculado = Encomienda Profesional
  Ubicación de Jabalina = Plano de Ubicación
  Medición de PAT = Certificado de Calibración del Instrumento
  Certificado de Medición de la PAT

## Slide 9: Plan de Evacuación en Inmuebles

## Slide 10: Plan de Evacuación en Inmuebles
¿Para qué se debe implementar un Plan de Evacuación en Inmuebles?
La experiencia indica la mejor forma de actuar ante una catástrofe es cuando las acciones se planifican de antemano y cuando las personas, que deben actuar, conocen perfectamente sus roles y los han practicado, dejando de lado toda improvisación.

## Slide 11: Plan de Evacuación en Inmuebles
¿Qué Normativa se debe Cumplimentar sobre Planes de Evacuación?
Ley de Seg. e Hig. en el Trabajo Nº 19587 (Art. 9 k)
Decreto Reg. Nº 351/79 (Cap. 18 Art. 187)
Resolución de la SRT Nº 463/09 Relevamiento de Riesgos Laborales (Puntos 32)
Ley de la CABA Nº 1346/04 sobre Plan de Evacuación y Simulacro en caso de Incendio, Explosión o advertencia de Explosión.
Decreto del GACBA Nº 1082/04 de promulgación de la Ley

## Slide 12: Plan de Evacuación en Inmuebles
¿Qué dice la Ley 1346/04 para los edificios de viviendas?
Artículo 2°) El Plan será de aplicación obligatoria en edificios, tanto del ámbito público como del ámbito privado, de oficinas, escuelas, hospitales y en todos aquellos edificios con atención al público, adecuándolo a las características propias del inmueble, su destino y de las personas que lo utilicen siendo de aplicación voluntaria en los edificios de vivienda.

## Slide 13: Plan de Evacuación en Inmuebles
¿Qué comprende el Plan de Evacuación?
Planos de Evacuación = Plan de Evacuación
NO !!!!
Es un Manual donde se debe detallar toda la informaciòn del edificio referente a los recursos internos o externos con los que cuenta ante un siniestro:
Sistema de alarma
Sistema de emergencias médicas
Sistemas contraincendio
Operatoria a seguir en emergencia
Planos de evacuación
Capacitación realizada al personal y sus roles
Fechas de simulacro
Toda información que el profesional crea de importancia

## Slide 14: Plan de Evacuación en Inmuebles
¿Cómo Cumplimentar la Ley 1346/04?
Contratación de Profesional Matriculado con Incumbencias
Relevará las Condiciones del Edificio y Propondrá mejoras
Seleccionará al personal coordinadamente con Administrador y Otros
Propondá los roles de participación y los capacitará
Confeccionará los Planos de Evacuación
Fijará las Fechas de Simulacro
El Profesional presentará el Plan Completo en Defensa Civil –DC- y realizará los Simulacros en las fechas establecidas

## Slide 15: Plan de Evacuación en Inmuebles
Validez del Plan de Evacuación
El Plan posee una validez de un año a partir de la fecha de presentación en DC, a partir de allí y antes de su vencimiento el Administrador deberá:
Encomendar la tarea de renovación a un Profesional
El Profesional revisará el Plan y las condiciones edilicias
Controlará si es necesario modificar los roles
Capacitará nuevamente al personal
Fijará las nuevas fechas de Simulacro
Presentará el Plan ante de DC

## Slide 16: Plan de Evacuación en Inmuebles
Recuerde la contratación de personal experimentado y matriculado le brindará la seguridad y la calidad de trabajo que Ud. y sus representados necesitan.
Claves de lo Visto:
Plano de Evacuación NO = Plan de Evacuación
Plan de Evacuación:
  Profesional Matriculado = Encomienda Profesional
  Presentación del Plan ante DC
  Vigencia del Plan: 1 año
  Durante el año se realizarán dos simulacros
  Antes del Vencimiento, nombramiento del Profesional y presentación de la renovación

## Slide 17: Gracias por su atención Carlos Buján Ingeniero Electricista Especialista en Seguridad e Higiene Laboral

## Slide 18: Espacio para Preguntas Carlos Buján Ingeniero Electricista Especialista en Seguridad e Higiene Laboral

## Slide 19: Certificado de Calibración de Instrumento y encomienda Profesional

## Slide 20: Roles en el Plan de Evacuación
Grupo Director:
  Director de Evacuación
  Jefe Técnico
  Jefe de Seguridad
      Suplente del Grupo
Grupo de Emergencia:
  Responsable de Piso
      Suplente
Grupo de Control de Incendios:
  Responsable
      Suplente